## Slide 1: Электробезопасность

## Slide 2: Понятие электробезопасности
Электробезопасность это система организационных и технических мероприятий и средств, обеспечивающих защиту людей от вредного и опасного воздействия электрического тока, электрической дуги, электромагнитного поля и статического электричества

## Slide 3
Потребитель – организации всех форм собственности и организационно - правовых форм, индивидуальные предприниматели и граждане (владельцы электроустановок напряжением выше 1000 В), эксплуатирующие действующие электроустановки напряжением до 220 КВ включительно.
Электроустановка - совокупность аппаратов, машин, приспособлений, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предназначенная для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобразования её в другой вид энергии.
Основные термины

## Slide 4
Безопасная эксплуатация электроустановок
Технические способы защиты от поражения электрическим током
Мероприятия обеспечивающие безопасность работ на электроустановках
Мероприятия обеспечивающие безопасность работ со снятием напряжения
Молниезащиту зданий и сооружений
Электробезопасность включает в себя:

## Slide 5: Категории персонала задействованные на предприятии
Неэлектротехнический
Электротехнологический
Электротехнический

## Slide 6: Категории электротехнического персонал
Электротехнический персонал
административно-технический
Оперативный
ремонтный
оперативно-ремонтный
непосредственно организующий эксплуатацию электроустановок
непосредственно не организующий эксплуатацию электроустановок

## Slide 7
Прикосновения к открытым токоведущим частям и проводам
Прикосновения к токоведущим частям изоляция которых повреждена
Прикосновения к металлическим частям оборудования случайно оказавшимся под напряжением
Касания к токоведущим, частям при помощи предметов с низким сопротивлением изоляции
Отсутствия или нарушения защитного заземления
Ошибочная подача напряжения во время ремонта или осмотров
Воздействия электрического тока через дугу
Воздействия шагового напряжения
Нарушение электробезопасности:

## Slide 8: Воздействие тока на организм человека при электротравмах
Термическое (ожоги, нагрев внутренних органов)
Механические (разрыв мышц и стенок сосудов)
Химическое воздействие (разложение биологических жидкостей)
Биологические воздействие (раздражение живых тканей)

## Slide 9: Виды электротравм

## Slide 10: Средства защиты, предназначенные для обеспечения электробезопасности
Средства защиты
Средства защиты от поражения электрическим током
Средства защиты от электрических полей повышенной напряженности
Средства индивидуальной защиты
Основные
Дополнительные

## Slide 11: Спасибо за внимание!